様式第５３（第７８条関係）

使用前自己確認結果届出書

年　　月　　日

　中国四国産業保安監督部長　殿

住　所

氏　名　（氏名又は名称及び代表者の氏名）

連絡先　（電話番号、メールアドレスその他の連絡先）

電気事業法第５１条の２第３項の規定により別紙のとおり使用前自己確認の結果を届け出ます。

１．確認年月日

２．確認の対象

３．確認の方法

４．確認の結果

５．確認を実施した者及び主任技術者の氏名（当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合を除く。）の氏名

６．当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であって、確認に係る業務を委託して行った場合にあっては、その委託先の氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

７．確認の結果にもとづいて補修などの措置を講じたときは、その内容

備考　１　用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

※FIT認定を受けている場合、下記に設備IDをご記載ください（任意）

FIT設備ID：

**使用前自己確認結果届出書の別紙**

太陽電池発電所

| 番号 | 確認項目 | | 確認内容  （使用前自己確認方法の基本案） | 確認 状況 | 判定  結果 | 現地試験結果による確認の有無(1) | 記録による確認 | | 規格に沿って確認を行った場合の  規格番号  （JIS以外の規格  の場合には、その適  合性を証明する書  類を添付すること） | 備考 | 確認者(2) | 確認  年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場試験結果による確認の有無 | その他記録（図面、書類等）による確認の  有無 |
| 1 | 外観検査 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 2 | 設計荷重の確認 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 3 | 支持物構造の確認 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 4 | 部材強度の確認 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 5 | 使用材料の確認 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 6 | 接合部構造の確認 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 7 | 基礎及びアンカー強度の確認 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 8 | アレイ面の最高の高さが９mを超える場合に必要な確認 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 9 | 土砂の流出及び崩壊の防止に係る確認 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 10 | 接地抵抗測定 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 11 | 絶縁抵抗測定 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 12 | 絶縁耐力試験 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 13 | 保護装置試験 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 14 | 遮断器  関係試験 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 15 | 総合インターロック試験 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 16 | 制御電源喪失試験 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 17 | 負荷遮断試験 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 18 | 遠隔監視制御試験 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 19 | 負荷試験（出力試験） | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |
| 20 | 関係法令の規定の遵守の確認 | 確認方法 |  | □済  □対象外 | □合  □否 | □有  □無 | □有  □無 | □有  □無 |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |

(1)この欄は、現地試験が困難で工場作動試験結果等の記録による確認で代替する場合には「無」とすること。

(2)この欄には、使用前自己確認を実施した者及び主任技術者（小規模事業用電気工作物である場合は不要。）の氏名、確認に係る業務を委託して行った場合（小規模事業用電気工作物である場合に限る）は、その委託先の氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先を記載すること。